## Sheet1
Blue Camera
Serial Number | 1205080003
2 mHz | .200 Sec | Hdw Bin All Rows |  | Single pixel mean
High Gain |  | 1X1024 |  | 256 ADU @ 28.0
Experiment to show temperature sensitivity of the zero dark current bias level
CCD | Amb | ADU | SD
Temp | Temp | mean
0 | 24.7 | 7932 | 160
-10 | 24.7 | 4180
-20 | 24.7 | 3358
-30 | 24.8 | 3194
-40 | 24.8 | 3177
-50 | 24.8 | 3170
-60 | 24.8 | 3162
-70 | 24.9 | 3168
-80 | 25.4 | 3171
-80 | 29 | 3026
-80 | 29.1 | 3014
-80 | 29.2 | 3005
-80 | 29.3 | 3001
-80 | 29.5 | 2991
-80 | 29.7 | 2975
-80 | 29.9 | 2968
-80 | 30 | 2959
-80 | 30.2 | 2950
-80 | 30.5 | 2927
-80 | 30.8 | 2913
-80 | 31 | 2902
-80 | 31.2 | 2900
-80 | 30.8 | 2919
-80 | 30.6 | 2928
-80 | 30.4 | 2938
-80 | 30.1 | 2955
-80 | 29.9 | 2969
-80 | 29.7 | 2978
-80 | 29 | 2998
-80 | 28.9 | 3004
-80 | 28.6 | 3013
-80 | 28.5 | 3010
-80 | 28.5 | 3005
-80 | 28.4 | 3018
-80 | 28.4 | 3017
-80 | 28.3 | 3026
Tempco on zero dark Bias level @38 ADU/C° (abient)
Why is binned bias level at 3000 ADU when the single pixel bias is 250 ADU