## Sheet1
Red Camera
Serial Number | 2705090005
2 mHz | .200 Sec | Hdw Bin All Rows |  | Single pixel mean
High Gain |  | 1X1024 |  | 659 ADU @ 29.5
Experiment to show temperature sensitivity of the zero dark current bias level
CCD | Amb | ADU | SD
Temp | Temp | mean
-80 | 25 | 1287 | 30
-80 | 25.1 | 1289
-80 | 25.4 | 1285
-80 | 26.5 | 1275
-80 | 27.6 | 1265
-80 | 29 | 1251
-80 | 29.2 | 1250
-80 | 29.4 | 1249
-80 | 29.5 | 1247
-80 | 29.8 | 1243
-80 | 30.1 | 1241
-80 | 30.2 | 1242
-80 | 30 | 1244
-80 | 29.9 | 1246
-80 | 29.4 | 1249
-80 | 29.1 | 1252
-80 | 28.7 | 1256
-80 | 28.4 | 1258
-80 | 27.9 | 1262
-80 | 27.6 | 1265
-80 | 27.5 | 1267
Tempco on zero dark Bias level @9.6 ADU/C° (abient)
Why is binned bias level at 1241 ADU when the single pixel bias is 660 ADU