## Sheet1
2009-11-30 | filenum | Channels(s) Illuminated | Source WL (nm) | int time(s) | gain | Speed(kHz) | num of images | Mon Signal | Max Cts (k) | Comment | Original Mon Signal
SIRCUS | 1 | 7 | 420 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.023 | 25 | Channel 7 from 420 to 720 nm | 0.023
SIRCUS | 2 | 7 | 420 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.295 | SAT | Saturated | 0.295
SIRCUS | 3 | 7 | 440 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.024 | 34 |  | 0.024
SIRCUS | 4 | 7 | 440 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.562 | SAT |  | 0.562
SIRCUS | 5 | 7 | 460 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.027 | 41 |  | 0.027
SIRCUS | 6 | 7 | 460 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.52 | SAT |  | 0.52
SIRCUS | 7 | 7 | 480 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.026 | 15 |  | 0.0026
SIRCUS | 8 | 7 | 480 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.56 | SAT |  | 0.56
SIRCUS | 9 | 7 | 500 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.029 | 49 |  | 0.0029
SIRCUS | 10 | 7 | 500 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.501 | SAT |  | 0.501
SIRCUS | 11 | 7 | 520 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.029 | 28 |  | 0.029
SIRCUS | 12 | 7 | 520 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.54 | SAT |  | 0.54
SIRCUS | 13 | 7 | 540 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.035 | 23 |  | 0.035
SIRCUS | 14 | 7 | 540 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.56 | SAT |  | 0.56
SIRCUS | 15 | 7 | 560 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.047 | 10 |  | 0.047
SIRCUS | 16 | 7 | 560 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.539 | SAT |  | 0.539
SIRCUS | 17 | 7 | 580 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.038 | 16 |  | 0.038
SIRCUS | 18 | 7 | 580 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.58 | SAT |  | 0.58
SIRCUS | 19 | 7 | 600 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.023 | 25 |  | 0.023
SIRCUS | 20 | 7 | 600 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.525 | SAT |  | 0.525
SIRCUS | 21 | 7 | 620 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.022 | 21 |  | 0.022
SIRCUS | 22 | 7 | 620 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.51 | SAT |  | 0.51
SIRCUS | 23 | 7 | 640 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.027 | 23 |  | 0.027
SIRCUS | 24 | 7 | 640 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.51 | SAT |  | 0.51
SIRCUS | 25 | 7 | 660 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.022 | 12 |  | 0.022
SIRCUS | 26 | 7 | 660 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.512 | SAT |  | 0.512
SIRCUS | 27 | 7 | 680 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.023 | 11 |  | 0.023
SIRCUS | 28 | 7 | 680 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.53 | SAT |  | 0.53
SIRCUS | 29 | 7 | 700 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.057 | 11 |  | 0.057
SIRCUS | 30 | 7 | 700 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.47 | SAT |  | 0.47
SIRCUS | 31 | 7 | 720 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.148 | 17 |  | 0.148
SIRCUS | 32 | 7 | 720 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.76 | SAT |  | 0.76
SIRCUS_6_ | 1 | 6 | 420 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.022 | 25 | Channel 6 from 420 to 700 nm | 0.022
SIRCUS_6_ | 2 | 6 | 420 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.606 | SAT |  | 0.606
SIRCUS_6_ | 3 | 6 | 460 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.042 | 61 |  | 0.042
SIRCUS_6_ | 4 | 6 | 460 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.506 | SAT |  | 0.506
SIRCUS_6_ | 5 | 6 | 500 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.033 | 53 |  | 0.033
SIRCUS_6_ | 6 | 6 | 500 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.529 | SAT |  | 0.529
SIRCUS_6_ | 7 | 6 | 540 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.025 | 30 |  | 0.025
SIRCUS_6_ | 8 | 6 | 540 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.51 | SAT |  | 0.51
SIRCUS_6_ | 9 | 6 | 580 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.027 | 27 |  | 0.027
SIRCUS_6_ | 10 | 6 | 580 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.51 | SAT |  | 0.51
SIRCUS_6_ | 11 | 6 | 620 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.029 | 18 |  | 0.029
SIRCUS_6_ | 12 | 6 | 620 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.5 | SAT |  | 0.5
SIRCUS_6_ | 13 | 6 | 660 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.025 | 20 |  | 0.025
SIRCUS_6_ | 14 | 6 | 660 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.61 | SAT |  | 0.61
SIRCUS_6_ | 15 | 6 | 700 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.031 | 18 |  | 0.031
SIRCUS_6_ | 16 | 6 | 700 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.78 | SAT |  | 0.78
SIRCUS_8_ | 1 | 8 | 420 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.022 | 22 | Channel 8 from 420 to 700 nm | 0.022
SIRCUS_8_ | 2 | 8 | 420 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.54 | SAT |  | 0.54
SIRCUS_8_ | 3 | 8 | 460 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.024 | 34 |  | 0.024
SIRCUS_8_ | 4 | 8 | 460 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.522 | SAT |  | 0.522
SIRCUS_8_ | 5 | 8 | 500 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.026 | 43 |  | 0.026
SIRCUS_8_ | 6 | 8 | 500 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.55 | SAT |  | 0.55
SIRCUS_8_ | 7 | 8 | 540 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.026 | 31 |  | 0.026
SIRCUS_8_ | 8 | 8 | 540 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.512 | SAT |  | 0.512
SIRCUS_8_ | 9 | 8 | 580 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.025 | 27 |  | 0.025
SIRCUS_8_ | 10 | 8 | 580 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.555 | SAT |  | 0.555
SIRCUS_8_ | 11 | 8 | 620 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.02 | 20 |  | 0.02
SIRCUS_8_ | 12 | 8 | 620 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.525 | SAT |  | 0.525
SIRCUS_8_ | 13 | 8 | 660 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.022 | 19 |  | 0.022
SIRCUS_8_ | 14 | 8 | 660 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.515 | SAT |  | 0.515
SIRCUS_8_ | 15 | 8 | 700 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.03 | 17 |  | 0.03
SIRCUS_8_ | 16 | 8 | 700 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.74 | SAT |  | 0.74
SIRCUS_550_ | 1 | 1 | 550 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.024 |  | 550 nm laser wavelength from Channel 1 to 14 | 0.024
SIRCUS_550_ | 2 | 2 | 550 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.024 |  |  | 0.024
SIRCUS_550_ | 3 | 3 | 550 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.024 |  |  | 0.024
SIRCUS_550_ | 4 | 4 | 550 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.024 |  |  | 0.024
SIRCUS_550_ | 5 | 5 | 550 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.024 |  |  | 0.024
SIRCUS_550_ | 6 | 6 | 550 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.024 |  |  | 0.024
SIRCUS_550_ | 7 | 7 | 550 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.024 |  |  | 0.024
SIRCUS_550_ | 8 | 8 | 550 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.024 |  |  | 0.024
SIRCUS_550_ | 9 | 8 | 550 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.6 | SAT |  | 0.6
SIRCUS_550_ | 10 | 9 | 550 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.026 |  |  | 0.026
SIRCUS_550_ | 11 | 9 | 550 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.5 | SAT |  | 0.5
SIRCUS_550_ | 12 | 10 | 550 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.023 |  |  | 0.023
SIRCUS_550_ | 13 | 10 | 550 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.6 | SAT |  | 0.6
SIRCUS_550_ | 14 | 11 | 550 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.025 |  |  | 0.025
SIRCUS_550_ | 15 | 11 | 550 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.69 | SAT |  | 0.69
SIRCUS_550_ | 16 | 12 | 550 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.024 |  |  | 0.024
SIRCUS_550_ | 17 | 12 | 550 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.52 | SAT |  | 0.52
SIRCUS_550_ | 18 | 13 | 550 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.029 |  |  | 0.029
SIRCUS_550_ | 19 | 13 | 550 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.63 | SAT |  | 0.63
SIRCUS_550_ | 20 | 14 | 550 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.027 |  |  | 0.027
SIRCUS_550_ | 21 | 14 | 550 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 0.56 | SAT |  | 0.56
SIRCUS_550_ | 22 | 14 | 550 | 0.1 | 3 | 100 | 1 | 4.1 | SAT |  | 4.1
SIRCUS_550_ | 23 | 14 | 550 | 0.1 | 3 | 100 | 10 | 4.1 | SAT | 10 accumulations | 4.1
SIRCUS_550_ | 24 | 14 | 550 | 0.1 | 3 | 100 | 10 | 0.51 | SAT | 10 accumulations | 0.51
SIRCUS_550_ | 25 | 14 |  | 0.1 | 3 | 100 | 10 | 0.003 |  | Ambient | 0.003
SIRCUS_550_ | 26 | 14 |  | 0.1 | 3 | 100 | 10 | 0.003 |  | Shutter Control Disabled Closed | 0.003
SIRCUS_550_ | 27 | 14 |  | 0.1 | 3 | 100 | 10 | 0.003 |  | Shutter Control Disabled Opened | 0.003