## Sheet1
File: \data\2009\Resonon\Resonon_WaveCal_fits_2.xls
Date: 02-Jun-2010; By: M.Feinholz/MLML ( rev: 08-Jun-2010 )
What: Resonon Wavelength Calibration Data, via experiments: 091208 = BSG, 091216 & 091217 = RSG
NIST wavelength via NIST Atomic Spectra Database Lines Data ( only "I" ion lines used, ex: Hg I, Kr I )
ref: Ralchenko, Yu., Kramida, A.E., Reader, J., and NIST ASD Team (2008). NIST Atomic Spectra Database (version 3.1.5), [Online]. Available: http://physics.nist.gov/asd3 [2009, March 10]. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD.
Gaussian fit via PeakFit v4.11 for Windows ã Copyright 2002, SYSTAT Software Inc.
cfg: Baseline = Linear 2 pt (Tol%=3), No Smoothing, Peak Type = Gauss Amp Spectroscopy, Amp % varries, Vary Widths = ON
FWHM = Width * 2*sqrt(2*ln(2))
|  |  | NIST | Gaussian | Track #
| BSG | Lamp | ( nm ) | ( pixel ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Blue End | Hg | 404.6565 | Amplitude | 10403.0091 | 11149.033 | 12646.8013 | 13236.9152 | 11529.3882 | 13751.877 | 13671.098 | 13926.8198 | 13775.8964 | 12562.0848 | 12552.513 | 7159.3847 | 11838.1913 | 10322.4671
|  |  |  | Center | 929.5601 | 929.6066 | 929.7257 | 929.7991 | 929.8618 | 929.855 | 929.8612 | 929.8175 | 929.7712 | 929.8191 | 929.768 | 929.6422 | 929.6591 | 929.6264
|  |  |  | Width | 1.0187 | 1.0506 | 1.0108 | 0.96297 | 0.92147 | 0.90754 | 0.90348 | 0.89804 | 0.89191 | 0.99287 | 0.99294 | 0.93298 | 1.0198 | 1.0214
|  |  |  | FWHM | 2.3988 | 2.4739 | 2.3803 | 2.2676 | 2.1699 | 2.1371 | 2.1275 | 2.1147 | 2.1003 | 2.338 | 2.3382 | 2.197 | 2.4015 | 2.4052
| Middle | Hg | 546.075 | Amplitude | 91019.5891 | 99879.6287 | 110570 | 116410 | 104810 | 124250 | 125790 | 129580 | 130320 | 126860 | 132180 | 81278.0418 | 129530 | 118530
|  |  |  | Center | 525.0946 | 525.1407 | 525.229 | 525.2509 | 525.2884 | 525.2443 | 525.2648 | 525.2188 | 525.2076 | 525.1928 | 525.2005 | 525.135 | 525.1959 | 525.1987
|  |  |  | Width | 1.2721 | 1.2808 | 1.2393 | 1.1844 | 1.149 | 1.1273 | 1.1187 | 1.1114 | 1.0726 | 1.0147 | 0.9997 | 1.0362 | 0.98948 | 0.98041
|  |  |  | FWHM | 2.9955 | 3.016 | 2.9184 | 2.789 | 2.7056 | 2.6547 | 2.6342 | 2.6172 | 2.5258 | 2.3895 | 2.3541 | 2.44 | 2.33 | 2.3087
| Red End | Hg | 690.752 | Amplitude | 65.6406 | 75.9735 | 85.8719 | 93.2244 | 78.4447 | 91.0254 | 94.5464 | 97.4774 | 95.773 | 100.3193 | 104.8063 | 62.9344 | 93.6926 | 89.0303
|  |  |  | Center | 119.0183 | 119.0177 | 119.087 | 119.0125 | 119.0128 | 118.9724 | 118.967 | 118.9351 | 118.951 | 119.009 | 119.0807 | 119.0341 | 119.1859 | 119.2722
|  |  |  | Width | 1.2224 | 1.2353 | 1.1848 | 1.1402 | 1.1096 | 1.0665 | 1.0652 | 1.0771 | 0.99238 | 0.95094 | 0.92725 | 1.003 | 0.87789 | 0.89584
|  |  |  | FWHM | 2.8786 | 2.9089 | 2.7899 | 2.685 | 2.613 | 2.5113 | 2.5083 | 2.5363 | 2.3369 | 2.2393 | 2.1835 | 2.3619 | 2.0673 | 2.1095
RSG
| Blue End | Hg | 546.075 | Amplitude | 47823.8592 | 51146.7251 | 54184.7618 | 56391.5875 | 57580.4799 | 57042.2752 | 58355.9683 | 57853.0995 | 57651.9683 | 53650.7224 | 53762.7867 | 49395.9108 | 43905.1145 | 37346.9122
|  |  |  | Center | 914.5493 | 914.6293 | 914.5701 | 914.5658 | 914.5325 | 914.4815 | 914.4204 | 914.3829 | 914.3855 | 914.3934 | 914.4359 | 914.3995 | 914.4472 | 914.3569
|  |  |  | Width | 1.0697 | 1.1622 | 1.0692 | 1.0529 | 1.0491 | 1.0515 | 1.0477 | 1.0603 | 1.078 | 1.0792 | 1.0967 | 1.1531 | 1.2393 | 1.2348
|  |  |  | FWHM | 2.519 | 2.7369 | 2.5178 | 2.4793 | 2.4704 | 2.4761 | 2.4672 | 2.4969 | 2.5386 | 2.5414 | 2.5825 | 2.7154 | 2.9182 | 2.9077
| Middle | Kr | 728.7262 | Amplitude | 15.7905 | 17.1493 | 16.2376 | 19.2284 | 19.3616 | 20.0941 | 19.116 | 19.2753 | 19.6467 | 19.2845 | 22.2286 | 19.7532 | 14.6465 | 14.2517
|  |  |  | Center | 456.9293 | 456.9573 | 456.8785 | 456.9482 | 456.8422 | 456.8976 | 456.8048 | 456.8107 | 456.7375 | 456.878 | 456.898 | 456.9701 | 457.1431 | 456.9424
|  |  |  | Width | 0.9961 | 0.9864 | 0.96769 | 1.0011 | 0.91889 | 1.1173 | 1.115 | 0.95063 | 1.3546 | 1.2923 | 1.4612 | 1.2685 | 1.5988 | 1.9331
|  |  |  | FWHM | 2.3456 | 2.3228 | 2.2787 | 2.3575 | 2.1638 | 2.631 | 2.6257 | 2.2386 | 3.1899 | 3.0431 | 3.4408 | 2.9871 | 3.7648 | 4.5521
| Red End | Kr | 892.8693 | Amplitude | 9533.0432 | 10589.5635 | 11068.3524 | 11777.0881 | 11990.6658 | 11955.4992 | 12029.0496 | 12080.2597 | 11417.6872 | 10354.9098 | 10402.8796 | 9490.439 | 8501.5121 | 6937.8225
|  |  |  | Center | 55.742 | 55.6348 | 55.4842 | 55.3703 | 55.2551 | 55.1548 | 55.0788 | 55.0796 | 55.1485 | 55.238 | 55.4717 | 55.5594 | 55.6532 | 55.6411
|  |  |  | Width | 1.1437 | 1.1334 | 1.117 | 1.121 | 1.0977 | 1.1424 | 1.1932 | 1.1323 | 1.2082 | 1.3009 | 1.4105 | 1.2795 | 1.281 | 1.4647
|  |  |  | FWHM | 2.6932 | 2.6688 | 2.6304 | 2.6398 | 2.5849 | 2.6902 | 2.8097 | 2.6664 | 2.8452 | 3.0633 | 3.3216 | 3.013 | 3.0165 | 3.4492